## SOL-ESTRUCT-INSTAL-LMU 20
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA
SOLICITUD DE REVISIÓN DE REGLAS TÉCNICAS DEL PROYECTO TÉCNICO ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES EN ÁREAS HISTÓRICAS
| NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  |  | PROYECTO LA LOMA
|  | Código: LMU - 20 / ESTRUC-INST. | [17 empty] | Formulario: 09-A
IDENTIFICACIÓN Y REGULACIONES DEL PREDIO
100 | TIPO DE PROYECTO |  |  |  | ÁREAS HISTÓRICAS-PATRIMONIALES |  |  |  | IDENTIFICACIÓN PREDIAL - UBICACIÓN | [8 empty] | IRM N° |  |  | 745417
101 | Nuevo |  |  | 106 | Estado actual |  |  | 113 | Número Predial |  |  |  | 3725042 |  |  |  | 119 | Zonificación |  |  | H2(D203H-70)
102 | Modificatorio |  |  | 107 | Rehabilitación |  |  | 114 | Clave Catastral |  |  |  | 30301-06-020 |  |  |  | 120 | Lote mínimo |  |  | 200
103 | Ampliatorio |  |  | 108 | Restitucion |  |  | 115 | Parroquia |  |  |  | CENTRO HISTORI |  |  |  | 121 | Uso Principal |  |  | H (HISTORICO)
104 | Actualización |  |  | 109 | Restauracion |  |  | 116 | Barrio / Urbanización |  |  |  | LA LOMA |  |  |  | 122 | Clasificación del Suelo |  |  | RU3 (R. URBANO)
105 |  |  |  | 110 | Sustitucion |  | X | 117 | Calle / Intersección - Nomencl. |  |  |  | Pedro V. Maldon |  |  |  | 123 | N° de Pisos |  |  | 3
|  |  |  | 111 | Amplacion |  |  | 118 | Zona Metropolitana |  |  |  | Centro-Man.Saenz |  |  |  | 124 | Incremento de Pisos (ZUAE) |  |  | NO
|  |  |  | 112 | Nuevo | [11 empty] | 125 | Área comprada (ZUAE) |  |  | NO
[17 empty] | 126 | Dependencia Administrativa |  |  | Centro-Man.Saenz
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN
Edificación / Áreas Comunales construídas / Vías vehicularse internas en Conjuntos Habitacionales
700
| Etapa | Denominac. | Nº Unidades | Niveles |  | Área Bruta ò total | [8 empty] | Etapa | Denominac. |  | Nº Unid. | Niveles |  | Área Bruta ò total
701 | [13 empty] | 704
702 | [13 empty] | 705
703 | [13 empty] | 706
| Total |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Total | [5 empty] | 0
REQUISITOS
800 | REQUISITOS GENERALES | [11 empty] | REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (señale el tipo de documento)
801 | Formulario normalizado | [8 empty] | X |  | 808
802 | Tres juegos de planos y un (CD) en formato CAD con los archivos digitales. | [8 empty] | X |  | 809
803 | [11 empty] | 810
804 | [11 empty] | 811
805 | [11 empty] | 812
806 | [11 empty] | 813
807 | [11 empty] | 814
900 | DATOS DEL PROPIETARIO
901 | Nombre Propiet. |  |  | AME CAPITAL HOLDING CIA. LTDA. Y OTROS
902 | C. Ciudadanía o pasaporte |  |  | ¨1792784662001
903 | Dirección actual |  |  | PORTUGAL E9-59 Y AV. DE LOS SHYRIS
904 | Teléfono (s) |  |  | 2454964
905 | Celular |  |  | ¨0987333612
906 | E - mail |  |  | gm@lapissa.com
907
908
JORGE EDUARDO PAZ DURINI
Firma del Propietario
| DATOS DEL PROFESIONAL |  |  | Ing. Estructural - Calculista | [5 empty] | Ing. Eléctrico | [6 empty] | Ing. Hidrosanitario
909 | Nombre del Profesional |  |  | GACHET GARCIA JOSE XAVIER | [5 empty] | CANALA-ECHEVARRIA GOMPERTZ TOMAS I. | [6 empty] | CORDOVA GODOY MARCO ANTONIO
910 | C. Ciudadanía o pasaporte |  |  | 1706378922 | [5 empty] | 1709746661 | [6 empty] | 1704905924
911 | SENESCYT |  |  | 1001-05-584027 | [5 empty] | 1001-02-227117 | [6 empty] | 1027-02-277703
912 | Licencia Municipal |  |  | 2658
913 | Dirección actual |  |  | QUITO | [5 empty] | QUITO | [6 empty] | QUITO
914 | Teléfono (s) |  |  | 2378372
915 | Celular |  |  | ¨0999566820
916 | E - mail |  |  | jxgg00@gmail.com
|  |  |  | Firma del Profesional | [5 empty] | Firma del Profesional | [6 empty] | Firma del Profesional
NOTA | [10 empty] | OBSERVACIONES
Los suscriptores del proyecto, propietario (s) y profesional (es) solicitan la aprobación de planos estructurales y de instalaciones, quienes declaran ante la entidad competente que la información contenida en los mismos y sus anexos se ajustan a la verdad y cumplen con las normas administrtivas y reglas técnicas estipuladas en las Ordenanzas vigentes y el ordenamiento Jurídico Nacional.

## INST-ESTRUCT-INSTAL-LMU 20
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA / ENTIDAD COLABORADORA
INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE DATOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE REGLAS TÉCNICAS DEL PROYECTO TÉCNICO ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIONES EN ÁREAS HISTÓRICAS
NOMBRE DEL PROYECTO:
Código: LMU - 20 / ESTRUC-INST.
100 | TIPO DE PROYECTO
101 | al | 112 | registrar el tipo de proyecto a realizar.
IDENTIFICACIÓN PREDIAL - UBICACIÓN / IRM
113 | al | 126 | registrar los datos que identifican al predio y los datos de zonificación asignados al predio según IRM.
700 | ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN
701 | al | 706 | registrar el número de la etapa, su denominación según planos, número de unidades, los niveles correspondientes y el área bruta ó total de construcción de la etapa que contiene el proyecto arquitectónico.
800 | REQUISITOS
801 | al | 813 | registrar los requisitos generales y complementarios que requiere el proyecto arquitectónico, según el anexo técnico 4 - LMU 20 /ESTRUC-INST. de la Ordenanza 156.
901 | al | 916 | registrar los datos personales del propietario y del profesional responsable del proyecto arquitectónico, según el anexo técnico 4 - LMU 20/ ESTRUC-INST. de la Ordenanza 156.
OBSERVACIONES
registrar información adicional que facilite y permita tener una mejor comprensión del proyecto arquitectónico.
REFERENCIAS:
Código.- Es La secuencia establecida en el anexo 4 de la Ord. 156, donde: LMU 20 es la Licencia Metropolitana Urbanística de Edificación y ESTRUC-INST. Significa proyecto Estructular y de Instalaciones.
Formulario: Es el numero que corresponde al tipo de trámite para proyectos de edificación.
NOTA IMPORTANTE
Los profesionales deberán llenar los Anexos de los proyectos Estructurales, Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y otros que correspondan con las especificaciones tecnicas pertinentes.
En los procedimientos Simplificado, Ordinario y Especial de Edificación LMU - 20, previo al ingreso del expediente por parte del Administrado a la Entidad Colaboradora o a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda respectivamente, deberá obtener con antelación los informes que el caso en particular lo amerite, tales como:
| • | Resolución otorgada por la Dirección Metropolitana de Bienes Inmuebles, sobre las diferencias y excedentes de áreas previstas en la Ordenanza 269.
| • | Definición de replanteo vial emitido por la Administración Zonal respectiva.
| • | Afectacion Vial emitido por la Administración Zonal respectiva.
| • | Borde superior de quebrada emitido por la Dirección Metropolitana de Catastros.
| • | Requisitos complementarios que el caso amerite en base a la propuesta de Edificación a ingresar a la instancia que corresponda, de conformidad a los procedimientos de Edificación Simplificado, Ordinario y Especial, previstos en los anexos técnicos de la Ordenanza 156.

## ANEX. 1-ESTRUCT-LMU 20
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA / ENTIDAD COLABORADORA
ANEXO 1: REVISIÓN DE REGLAS TÉCNICAS DEL PROYECTO TÉCNICO ESTRUCTURAL PARA VIVIENDAS DE HASTA DOS PISOS Y 5 m. DE LUZ
NOMBRE DEL PROYECTO:
|  | Código: LMU - 20 / ESTRUC-INST. | [11 empty] | Anexo: 1
5000 | IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | MATERIAL EN QUE SE CONSTRUIRÁ LA VIVIENDA
5001 | Nombre del Calculista | [6 empty] | 5010 | Columnas de Hormigón armado |  |  |  | 5014 | Columnas de acero
5001 | Registro SENECYT | [6 empty] | 5011 | Paredes portantes de manpostería |  |  |  | 5015 | Paredes Portantes de hormigón
5002 | Area total de construcción | [6 empty] | 5012 | Tierra |  |  |  | 5016 | Madera
5003 | Fecha | [6 empty] | 5013 |  |  |  |  | 5017
AREAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL
5100 | COLUMNAS-VIGAS-LOSAS
| COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO | [8 empty] | COLUMNAS DE ACERO
5101 | Número de columnas | [7 empty] | 5113 | Número de columnas
5102 | Area final de columnas | [7 empty] | 5114 | Area final de columnas
5103 | Tipo de vigas | [7 empty] | 5115 | Tipo de vigas
5104 | Tipo de losa | [7 empty] | 5116 | Tipo de losa
5105 | Tipo de cimentación | [7 empty] | 5117 | Tipo de cimentación
5106 | Resistencia cilíndrica del hormigón en cimentación f´c | [7 empty] | 5118 | Resistencia cilíndrica del hormigón en cimentación f´c
5107 | Resistencia cilíndrica del hormigón en columnas f´c | [7 empty] | 5119 | Resistencia cilíndrica del hormigón en losas f´c
5108 | Resistencia cilíndrica del hormigón en vigas y losas f´c | [7 empty] | 5120 | Resistencia a fluencia del acero fy
5109 | Resistencia a fluencia del acero fy | [7 empty] | 5121 | Material que se usará para paredes
5110 | Tipo de refuerzo en vigas, hecho en obra o electrosoldada | [7 empty] | 5122
5111 | Tipo de refuerzo en columnas, hecho en obra o electrosoldada | [7 empty] | 5123
5112 | [8 empty] | 5124
5200 | PAREDES
| PAREDES PORTANTES DE MAMPOSTERÍA | [8 empty] | PAREDES PORTANTES DE HORMIGÓN ARMADO
| TIPO DE MAMPOSTERÍA |  |  | TIPO DE UNID. DE MAMPOSTERÍA | [5 empty] | TIPO DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | TIPO DE HORMIGÓN EN PAREDES
5201 | Mampostería confinada |  | 5206 | Ladrillo |  |  |  |  | 5230 | Hormigón fundido |  |  |  | 5235 | Normal
5202 | Mampostería armada o reforzada |  | 5207 | Bloque de hormigón |  |  |  |  | 5231 | Hormigón proyectado |  |  |  | 5236 | Micro concreto
5203 |  |  | 5208 | [5 empty] | 5232 |  |  |  |  | 5237 | Alivianado
5204 |  |  | 5209 | [5 empty] | 5233 |  |  |  |  | 5238 | Mortero
5205 |  |  | 5210 | [5 empty] | 5234 |  |  |  |  | 5239
5211 | Número de paredes | [7 empty] | 5240 | Número de paredes
5212 | Area final de paredes en sentido x-x | [7 empty] | 5241 | Area final de paredes en sentido x-x
5213 | Area final de paredes en sentido y-y | [7 empty] | 5242 | Area final de paredes en sentido y-y
5214 | Tipo de losa | [7 empty] | 5243 | Tipo de losa
5215 | Tipo de cimentación | [7 empty] | 5244 | Tipo de cimentación
5216 | Resistencia cilíndrica del hormigón en cimentación f´c | [7 empty] | 5245 | Resistencia cilíndrica del hormigón en cimentación f´c
5217 | Resistencia cilíndrica del hormigón en vigas y losas f´c | [7 empty] | 5246 | Resistencia cilíndrica del hormigón en vigas y losas f´c
5218 | Material que se usará para las paredes | [7 empty] | 5247 | Resistencia cilíndrica del hormigón en paredes f´c
5219 | Resistencia del murete de la mampostería f´m | [7 empty] | 5248 | Resistencia a fluencia del acero fy en cimentación
5220 | Resistencia a fluencia del acero fy en cimentación | [7 empty] | 5249 | Resistencia a fluencia del acero en paredes fy
5221 | Resistencia a fluencia del acero en paredes fy | [7 empty] | 5250 | Resistencia a fluencia del acero en vigas y losas
5222 | Resistencia a fluencia del acero en vigas y losas | [7 empty] | 5251
5300 | EDIFICACIONES DE MADERA
TIPO DE CONSTRUCCIÓN
| SISTEMA POSTE-VIGA |  |  |  | SISTEMA ENTRAMADO | [6 empty] | SISTEMA APANELADO
5301 | Número de columnas |  |  | 5308 | Densidad de elementos en planta | [5 empty] | 5315 | Número de paredes
5302 | Area total de columnas |  |  | 5309 | Tipo de entrepiso | [5 empty] | 5316 | Area final de paredes en sentido x-x
5303 | Tipos de vigas a usar |  |  | 5310 | Tipo de cubierta | [5 empty] | 5317 | Area final de paredes en sentido y-yy
5304 | Tipo de entrepiso |  |  | 5311 | [6 empty] | 5318 | Resist. a fluencia del acero fy en ciment.
5305 | Tipo de cubierta |  |  | 5312 | [6 empty] | 5319 | Resist. a fluencia del acero en paredes fy
5306 |  |  |  | 5313 | [6 empty] | 5320 | Resist. a fluencia del acero en vigas y losas
5307 |  |  |  | 5314 | [6 empty] | 5321
| TIPO DE MADERA A UTILIZAR PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES | [8 empty] | TIPO DE CIMENTACIÓN
5322 | Tipo A | [7 empty] | 5327
5323 | Tipo B | [7 empty] | 5328
5324 | Tipo C | [7 empty] | 5329
5325 | Tipo D | [7 empty] | 5330
5326 | [8 empty] | 5331
5400 | PAREDES PORTANTES DE TIERRA
TIPO DE CONSTRUCCIÓN
5401 | Adobe reforzado | [7 empty] | 5409 | Número de paredes
5402 | Tapial reforzado | [7 empty] | 5410 | Longitud mínima de una pared portante
5403 | [8 empty] | 5411 | Area final de paredes en sentido x-x
5404 | [8 empty] | 5412 | Area final de paredes en sentido y-y
[9 empty] | 5413 | Tipo de cimentación
| TIPO DE REFUERZOS | [7 empty] | 5414 | Tipo de entrepiso
5405 | Paredes | [7 empty] | 5415 | Tipo de cubierta
5406 | Unión entre paredes | [7 empty] | 5416
5407 | Unión entre entrepiso o techo con paredes | [7 empty] | 5417
5408 | [8 empty] | 5418
5500 | ¿Existen desniveles en la edificación? |  |  |  |  | SI |  |  | NO
5501 | ¿Ha tomado precauciones?, explique
Firma del Profesional Estructural
OBSERVACIONES
CONTENIDO DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES (espacio a ser llenado por la ECP)
Cimentación; | [5 empty] | Cumple | No cumple |  | Observaciones
Muros de contención
Columnas o paredes portantes, según sea el caso
Losas o sistemas de entrepisos; según sea el caso
Cubiertas;
Resumen de materiales;
Especificaciones técnicas
Necesita informe geotécnico (S/N)

## ANEX. 2-ESTRUCT-LMU 20
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ENTIDAD COLABORADORA
ANEXO 2: REVISIÓN DE REGLAS TÉCNICAS DEL PROYECTO TÉCNICO ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS DE HORMIGON ARMADO
NOMBRE DEL PROYECTO:
|  | Código: LMU - 20 / ESTRUC-INST. | [10 empty] | Anexo: 2
6000 | IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | PROPÓSITO DE LA EDIFICACIÓN
6001 | Nombre del Calculista |  |  |  |  | 6006 | Vivienda |  |  |  |  | 6011
6002 | Registro SENECYT |  |  |  |  | 6007 | Servicios |  |  |  |  | 6012
6003 | Area total de construcción |  |  |  |  | 6008 | Educación |  |  |  |  | 6013
6004 | Número de pisos |  |  |  |  | 6009 | Salud |  |  |  |  | 6014
6005 | Fecha |  |  |  |  | 6010 | [5 empty] | 6015
AREAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL
Norma en que se basó el análisis estructural
Norma utilizada para el diseño de los elementos de hormigón
6100 | COLUMNAS-VIGAS-LOSAS
6101 | Número de columnas
6102 | Area final de columnas
6103 | Tipo de vigas
6104 | Tipo de losa
6105 | Tipo de cimentación
6106 | Resistencia cilíndrica del hormigón en cimentación f´c
6107 | Resistencia cilíndrica del hormigón en columnas f´c
6108 | Resistencia cilíndrica del hormigón en vigas y losas f´c
6109 | Resistencia a fluencia del acero de refuerzo fy
6110 | Tipo de refuerzo en vigas, hecho en obra o electrosoldada
6111 | Tipo de suelo según sección la norma NEC11, capítulo 2, 2.5, 4.5
6112
6113
6120 | ¿Existen desniveles en la edificación? |  |  |  | SI |  |  | NO
6121 | ¿Existen plantas libres en la edificación? |  |  |  | SI |  |  | NO
6122 | ¿Existen juntas de construcción en la edificación? |  |  |  | SI |  |  | NO
6123 | ¿La edificación cuenta con muros de corte (diafragmas verticales? |  |  |  | SI |  |  | NO
|  |  | Área en planta total de diafragmas |  |  | m2
|  |  | Área de diafragmas en sentido x-x |  |  | m2
|  |  | Área de diafragmas en sentido y-y |  |  | m2
6124 | ¿Ha tomado precauciones?, explique
6125 | Tipo de edificación según tabla 4.1 del capítulo No. 4 - norma NEC11
6126 | ¿Qué porcentaje de la carga reactiva se convierte en fuerza sísmica horizontal?
6127 | ¿Cuáles son las derivas finales del edificio sentido X-X?
6128 | ¿Cuáles son las derivas finales del edificio sentido Y-Y?
Firma del Profesional Estructural
OBSERVACIONES
espacio a ser llenado en la ECP
CONTENIDO ESTUDIO GEOTÉCNICO | [8 empty] | Si | No | No necesita |  | Observaciones
Recomendaciones sobre ubicación de la cimentación;
Capacidad portante del suelo;
Coeficiente de compresibilidad del suelo Balasto;
Presiones activas del suelo para muros de contención
Recomendaciones especiales sobre existencia de posibles licuaciones o expansibilidad;
Los coeficientes establecidos en la norma NEC 2011 contemplados en el acápite 2.5.4 del capítulo 2
Parámetros adicionales
CONTENIDO DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES | [8 empty] | Cumple |  | No cumple |  | Observaciones
Cimentación;
Muros de contención
Columnas o paredes portantes, según sea el caso
Losas o sistemas de entrepisos, según sea el caso
Cubiertas;
Resumen de materiales;
Especificaciones técnicas
CONTENIDO DE LA MEMORIA DEL ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL | [8 empty] | Cumple |  | No cumple |  | Observaciones
La utilidad que se le va a dar a la estructura;
Descripción del proyecto;
Cálculo de cargas: Verticales, pesos propios, cargas adicionales;
Cálculo de parámetros sísmicos y cargas hoizontales sísmicas;
Descripción del programa de cálculo utilizado;
Descripción de los resultados de análisis del edificio, especialmente derivas y contribución de los modos básicos de vibración;
Diseño Estructural;
Evidencias de los diseños de elementos y uniones;

## ANEX. 3-ESTRUCT-LMU 20
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ENTIDAD COLABORADORA
ANEXO 3: REVISIÓN DE REGLAS TÉCNICAS DEL PROYECTO TÉCNICO ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS DE ESTRUCTURA DE ACERO
NOMBRE DEL PROYECTO:
|  | Código: LMU - 20 / ESTRUC-INST. | [10 empty] | Anexo: 3
7000 | IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | PROPÓSITO DE LA EDIFICACIÓN
7001 | Nombre del Calculista |  |  |  |  | 7006 | Vivienda |  |  |  |  | 7011
7002 | Registro SENECYT |  |  |  |  | 7007 | Servicios |  |  |  |  | 7012
7003 | Area total de construcción |  |  |  |  | 7008 | Educación |  |  |  |  | 7013
7004 | Número de pisos |  |  |  |  | 7009 | Salud |  |  |  |  | 7014
7005 | Fecha |  |  |  |  | 7010 | [5 empty] | 7015
AREAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL
Norma en que se basó el análisis estructural
Norma utilizada para el diseño de los elementos de acero
7100 | COLUMNAS-VIGAS-LOSAS
7101 | Número de columnas
7102 | Area final de columnas
7103 | Tipo de vigas
7104 | Tipo de losa
7105 | Tipo de cimentación
7106 | Resistencia cilíndrica del hormigón en cimentación f´c
7107 | Resistencia cilíndrica del hormigón en vigas y losas f´c
7108 | Resistencia a fluencia del acero de refuerzo fy
7109 | Resistencia a fluencia del acero de vigas y columnas fy
7110 | Material a utilizar para las paredes
7111 | Tipo de suelo según sección la norma NEC11, capítulo 2, 2.5, 4.5
7112
7113
7120 | ¿Existen desniveles en la edificación? |  |  |  | SI |  |  | NO
7121 | ¿Existen plantas libres en la edificación? |  |  |  | SI |  |  | NO
7122 | ¿Existen juntas de construcción en la edificación? |  |  |  | SI |  |  | NO
7123 | ¿La edif. cuenta con vanos diagon. o muros de corte (diafrag. verticales? |  |  |  | SI |  |  | NO
|  |  | Área en planta total de vanos con diagonales o diafragmas |  |  | m2
|  |  | Área de vanos con diagonales o diafragmas en sentido x-x |  |  | m2
|  |  | Área de vanos con diagonales o diafragmas en sentido y-y |  |  | m2
7124 | ¿Ha tomado precauciones?, explique
7125 | ¿Qué porcentaje de la carga reactiva se convierte en fuerza sísmica horizontal?
7126 | ¿Cuáles son las derivas finales del edificio sentido X-X?
7127 | ¿Cuáles son las derivas finales del edificio sentido Y-Y?
Firma del Profesional Estructural
OBSERVACIONES
espacio a ser llenado en la ecp
CONTENIDO ESTUDIO GEOTÉCNICO | [8 empty] | Si | No | No necesita |  | Observaciones
Recomendaciones sobre ubicación de la cimentación;
Capacidad portante del suelo;
Coeficiente de compresibilidad del suelo Balasto;
Presiones activas del suelo para muros de contención
Recomendaciones especiales sobre existencia de posibles licuaciones o expansibilidad;
Los coeficientes establecidos en la norma NEC 2011 contemplados en el acápite 2.5.4 del capítulo 2
Parámetros adicionales
CONTENIDO DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES | [8 empty] | Cumple |  | No cumple |  | Observaciones
Cimentación;
Muros de contención
Columnas o paredes portantes, según sea el caso
Losas o sistemas de entrepisos, según sea el caso
Cubiertas;
Resumen de materiales;
Especificaciones técnicas
CONTENIDO DE LA MEMORIA DEL ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL | [8 empty] | Cumple |  | No cumple |  | Observaciones
La utilidad que se le va a dar a la estructura;
Descripción del proyecto;
Cálculo de cargas: Verticales, pesos propios, cargas adicionales;
Cálculo de parámetros sísmicos y cargas hoizontales sísmicas;
Descripción del programa de cálculo utilizado;
Descripción de los resultados de análisis del edificio, especialmente derivas y contribución de los modos básicos de vibración;
Diseño Estructural;
Evidencias de los diseños de elementos y uniones;

## ANEX. 4-ESTRUCT-LMU 20
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ENTIDAD COLABORADORA
ANEXO 4: REVISIÓN DE REGLAS TÉCNICAS DEL PROYECTO TÉCNICO ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS DE MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL
NOMBRE DEL PROYECTO:
|  | Código: LMU - 20 / ESTRUC-INST. | [9 empty] | Anexo: 4
8000 | IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | PROPÓSITO DE LA EDIFICACIÓN
8001 | Nombre del Calculista |  |  |  | 8006 | Vivienda |  |  |  |  | 8011
8002 | Registro SENECYT |  |  |  | 8007 | Servicios |  |  |  |  | 8012
8003 | Area total de construcción |  |  |  | 8008 | Educación |  |  |  |  | 8013
8004 | Número de pisos |  |  |  | 8009 | Salud |  |  |  |  | 8014
8005 | Fecha |  |  |  | 8010 | [5 empty] | 8015
AREAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL
Norma en que se basó el análisis estructural
Norma utilizada para el diseño de los elementos de mampostería
8100 | MAMPOSTERÍA
| TIPO DE MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL | [5 empty] | MATERIAL A UTILIZAR PARA LA MAMPOSTERÍA
8101 | Mampostería confinada |  |  |  |  | 8106 | Ladrillo
8102 | Mampostería armada o reforzada |  |  |  |  | 8107 | Bloque de hormigón
8103 | [5 empty] | 8108
8104 | [5 empty] | 8109
8105 | [5 empty] | 8110
8111 | Número total de paredes
8112 | Area total de paredes
8113 | Longitud mínima de las paredes portantes
8114 | Área de paredes en sentido x-x
8115 | Área de paredes en sentido y-y
8116 | Tipo de cimentación
8117 | Tipo de entrepisos
8118 | Tipo de cubierta
8119 | Resistencia cilíndrica del hormigón en cimentación f´c
8120 | Resistencia cilíndrica del hormigón en vigas y losas f´c
8121 | Resistencia a fluencia del acero de refuerzo fy
8122 | Resistencia del murete de mampostería f´m
8123 | Tipo de suelo según sección la norma NEC11, capítulo 2, 2.5, 4.5
8124
8125
8130 | ¿Existen desniveles en la edificación? |  |  | SI |  |  | NO
8131 | ¿Existen plantas libres en la edificación? |  |  | SI |  |  | NO
8132 | ¿Existen juntas de construcción en la edificación? |  |  | SI |  |  | NO
8133 | ¿Ha tomado precauciones?, explique
8134 | ¿Qué porcentaje de la carga reactiva se convierte en fuerza sísmica horizontal?
8135 | ¿Cuáles son las derivas finales del edificio sentido X-X?
8136 | ¿Cuáles son las derivas finales del edificio sentido Y-Y?
Firma del Profesional Estructural
OBSERVACIONES
espacio a ser llenado en la ECP
CONTENIDO ESTUDIO GEOTÉCNICO | [7 empty] | Si | No | No necesita |  | Observaciones
Recomendaciones sobre ubicación de la cimentación;
Capacidad portante del suelo;
Coeficiente de compresibilidad del suelo Balasto;
Presiones activas del suelo para muros de contención
Recomendaciones especiales sobre existencia de posibles licuaciones o expansibilidad;
Los coeficientes establecidos en la norma NEC 2011 contemplados en el acápite 2.5.4 del capítulo 2
Parámetros adicionales
CONTENIDO DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES | [7 empty] | Cumple |  | No cumple |  | Observaciones
Cimentación;
Muros de contención
Columnas o paredes portantes, según sea el caso
Losas o sistemas de entrepisos, según sea el caso
Cubiertas;
Resumen de materiales;
Especificaciones técnicas
CONTENIDO DE LA MEMORIA DEL ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL | [7 empty] | Cumple |  | No cumple |  | Observaciones
La utilidad que se le va a dar a la estructura;
Descripción del proyecto;
Cálculo de cargas: Verticales, pesos propios, cargas adicionales;
Cálculo de parámetros sísmicos y cargas hoizontales sísmicas;
Descripción del programa de cálculo utilizado;
Descripción de los resultados de análisis del edificio, especialmente derivas y contribución de los modos básicos de vibración;
Diseño Estructural;
Evidencias de los diseños de elementos y uniones;

## ANEX. 5-ESTRUCT-LMU 20
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ENTIDAD COLABORADORA
ANEXO 5: REVISIÓN DE REGLAS TÉCNICAS DEL PROYECTO TÉCNICO ESTRUCTURAL PARA EDIFICIOS DE PAREDES PORTANTES DE HORMIGÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:
|  | Código: LMU - 20 / ESTRUC-INST. | [7 empty] | Anexo: 5
9000 | IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | PROPÓSITO DE LA EDIFICACIÓN
9001 | Nombre del Calculista |  |  |  | 9007 | Vivienda
9002 | Registro SENECYT |  |  |  | 9008 | Servicios
9003 | Area total de construcción |  |  |  | 9009 | Educación
9004 | Número de pisos |  |  |  | 9010 | Salud
9005 | Fecha |  |  |  | 9011
9006 |  |  |  |  | 9012
AREAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL
Norma en que se basó el análisis estructural
Norma utilizada para el diseño de los elementos de hormigón
9000 | PAREDES
| TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES DE HORMIGÓN |  |  |  |  | TIPO DE HORMIGÓN EN PAREDES
9001 | Fundido |  |  |  | 9006 | Normal
9002 | Proyectado |  |  |  | 9007 | Micro hormigón
9003 |  |  |  |  | 9008 | Alivianado
9004 |  |  |  |  | 9009
9005 |  |  |  |  | 9010
9011 | Número total de paredes
9012 | Area total de paredes
9013 | Longitud mínima de las paredes portantes
9014 | Área de paredes en sentido x-x
9015 | Área de paredes en sentido y-y
9016 | Tipo de cimentación
9017 | Resistencia cilíndrica del hormigón en cimentación f´c
9018 | Resistencia cilíndrica del hormigón en vigas y losas f´c
9019 | Resistencia cilíndrica del hormigón en paredes f´c
9020 | Resistencia a fluencia del acero de refuerzo en cimentación fy
9021 | Resistencia a fluencia del acero de refuerzo en paredes fy
9022 | Resistencia a fluencia del acero de refuerzo vigas y losas fy
9023 | Tipo de suelo según sección la norma NEC11, capítulo 2, 2.5, 4.5
9024
9025
9100 | ¿Existen desniveles en la edificación? |  |  | SI |  | NO
9101 | ¿Existen plantas libres en la edificación? |  |  | SI |  | NO
9102 | ¿Existen juntas de construcción en la edificación? |  |  | SI |  | NO
9103 | ¿Ha tomado precauciones?, explique
9104 | ¿Qué porcentaje de la carga reactiva se convierte en fuerza sísmica horizontal?
9105 | ¿Cuáles son las derivas finales del edificio sentido X-X?
9106 | ¿Cuáles son las derivas finales del edificio sentido Y-Y?
Firma del Profesional Estructural - Calculista
OBSERVACIONES
espacio a ser llenado en la ECP
CONTENIDO ESTUDIO GEOTÉCNICO | [6 empty] | Si | No | No necesita | Observaciones
Recomendaciones sobre ubicación de la cimentación;
Capacidad portante del suelo;
Coeficiente de compresibilidad del suelo Balasto;
Presiones activas del suelo para muros de contención
Recomendaciones especiales sobre existencia de posibles licuaciones o expansibilidad;
Los coeficientes establecidos en la norma NEC 2011 contemplados en el acápite 2.5.4 del capítulo 2
Parámetros adicionales
CONTENIDO DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES | [6 empty] | Cumple |  | No cumple | Observaciones
Cimentación;
Muros de contención
Columnas o paredes portantes, según sea el caso
Losas o sistemas de entrepisos, según sea el caso
Cubiertas;
Resumen de materiales;
Especificaciones técnicas
CONTENIDO DE LA MEMORIA DEL ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL | [6 empty] | Cumple |  | No cumple | Observaciones
La utilidad que se le va a dar a la estructura;
Descripción del proyecto;
Cálculo de cargas: Verticales, pesos propios, cargas adicionales;
Cálculo de parámetros sísmicos y cargas hoizontales sísmicas;
Descripción del programa de cálculo utilizado;
Descripción de los resultados de análisis del edificio, especialmente derivas y contribución de los modos básicos de vibración;
Diseño Estructural;
Evidencias de los diseños de elementos y uniones;

## ANEX. 6-ESTRUCT-LMU 20
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ENTIDAD COLABORADORA
ANEXO 6: REVISIÓN DE REGLAS TÉCNICAS DEL PROYECTO TÉCNICO ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES DE MADERA
NOMBRE DEL PROYECTO:
|  | Código: LMU - 20 / ESTRUC-INST. | [9 empty] | Anexo: 6
10000 | IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | PROPÓSITO DE LA EDIFICACIÓN
10001 | Nombre del Calculista | [5 empty] | 10007 | Vivienda
10002 | Registro SENECYT | [5 empty] | 10008 | Servicios
10003 | Area total de construcción | [5 empty] | 10009 | Educación
10004 | Número de pisos | [5 empty] | 10010 | Salud
10005 | Fecha | [5 empty] | 10011
10006 | [6 empty] | 10012
AREAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL
Norma en que se basó el diseño
Norma utilizada para el diseño de los elementos de hormigón
Norma utilizada para el diseño de los elementos de madera
10100 | TIPO DE CONSTRUCCIÓN
| TIPO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO | [6 empty] | TIPO DE MADERA A UTILIZAR PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
10101 | Poste-viga | [5 empty] | 10106 | Tipo A
10102 | Entramado | [5 empty] | 10107 | Tipo B
10103 | Apanelado | [5 empty] | 10108 | Tipo C
10104 | [6 empty] | 10109 | Tipo D
10105 | [6 empty] | 10110
TIPO DE CIMENTACIÓN
10111 | [6 empty] | 10115 | Resistencia cilíndrica del hormigón en cimentación f´c
10112 | [6 empty] | 10116 | Resistencia a fluencia del acero de refuerzo en cimentación fy
10113 | [6 empty] | 10117 | Tipo de suelo según sección la norma NEC11, capítulo 2, 2.5,4.5
10114 | [6 empty] | 10118
TIPO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO
| SISTEMA POSTE-VIGA |  |  | SISTEMA ENTRAMADO | [5 empty] | SISTEMA APANELADO
10200 | Número de columnas |  | 10207 | Densidad de elementos en planta |  |  |  |  | 10214 | Número de paredes
10201 | Area total de columnas |  | 10208 | Tipo de entrepiso |  |  |  |  | 10215 | Area final de paredes en sentido x-x
10202 | Tipos de vigas a usar |  | 10209 | Tipo de cubierta |  |  |  |  | 10216 | Area final de paredes en sentido y-y
10203 | Tipo de entrepiso |  | 10210 | [5 empty] | 10217
10204 | Tipo de cubierta |  | 10211 | [5 empty] | 10218
10205 |  |  | 10212 | [5 empty] | 10219
10206 |  |  | 10213 | [5 empty] | 10220
10300 | ¿Existen desniveles en la edificación? |  |  |  |  | SI |  | NO
10301 | ¿Existen plantas libres en la edificación? |  |  |  |  | SI |  | NO
10302 | ¿Existen juntas de construcción en la edificación? |  |  |  |  | SI |  | NO
10303 | ¿Ha tomado precauciones?, explique
10304 | ¿Qué porcentaje de la carga reactiva se convierte en fuerza sísmica horizontal?
10305 | ¿Cuáles son las derivas finales del edificio sentido X-X?
10306 | ¿Cuáles son las derivas finales del edificio sentido Y-Y?
Firma del Profesional Estructural - Calculista
OBSERVACIONES
espacio a ser llenado en la ECP
CONTENIDO ESTUDIO GEOTÉCNICO | [8 empty] | Si | No | No necesita | Observaciones
Recomendaciones sobre ubicación de la cimentación;
Capacidad portante del suelo;
Coeficiente de compresibilidad del suelo Balasto;
Presiones activas del suelo para muros de contención
Recomendaciones especiales sobre existencia de posibles licuaciones o expansibilidad;
Los coeficientes establecidos en la norma NEC 2011 contemplados en el acápite 2.5.4 del capítulo 2
Parámetros adicionales
CONTENIDO DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES | [8 empty] | Cumple |  | No cumple | Observaciones
Cimentación;
Muros de contención
Columnas o paredes portantes, según sea el caso
Losas o sistemas de entrepisos, según sea el caso
Cubiertas;
Resumen de materiales;
Especificaciones técnicas
CONTENIDO DE LA MEMORIA DEL ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL | [8 empty] | Cumple |  | No cumple | Observaciones
La utilidad que se le va a dar a la estructura;
Descripción del proyecto;
Cálculo de cargas: Verticales, pesos propios, cargas adicionales;
Cálculo de parámetros sísmicos y cargas hoizontales sísmicas;
Descripción del programa de cálculo utilizado;
Descripción de los resultados de análisis del edificio, especialmente derivas y contribución de los modos básicos de vibración;
Diseño Estructural;
Evidencias de los diseños de elementos y uniones;

## ANEX. 7-HIDROSANIT-LMU 20
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ENTIDAD COLABORADORA
ANEXO 7: REVISIÓN DE REGLAS TÉCNICAS DEL PROYECTO TÉCNICO HIDROSANITARIO PARA EDIFICACIONES DE HASTA TRES NIVELES Y MAS DE CUATRO NIVELES.
NOMBRE DEL PROYECTO:
|  | Código: LMU - 20 / ESTRUC-INST. |  |  |  |  | Anexo: 7
11000 | PROYECTO TÉCNICO HIDROSANITARIO PARA EDIFICACIONES DE HASTA TRES NIVELES
| IMPLANTACIÓN GENERAL |  |  | UBICACIÓN | NIVEL
11001 | Conexión domiciliaria - Area Urbana
11002 | Acometida de alcantarillado - Area Urbana
11003 | Factibilidad de Agua Potable- Area Rural
11004 | Factibilidad de disposicion de Aguas Servidas- Area Rural
11005
| PLANIMETRIAS |  |  |  | SI | NO
11006 | Abastecimiento de agua fría y agua caliente
11007 | Especificaciones tecnicas de materiales de abastecimiento de agua
11008 | Desague sanitario y desague pluvial
11009 | Especificaciones tecnicas de materiales de desagues
11010
11011
11020 | PROYECTO TÉCNICO HIDROSANITARIO PARA EDIFICACIONES DE MAS DE CUATRO NIVELES
MEMORIA TÉCNICA
11027 | Objetivos
11028 | Tipo de suministro
11029 | Parámetros de diseño
11030 | Sistema de presurización
11031 | Especificaciones técnicas constructivas
11032
| ISOMETRIAS GENERALES |  |  |  | SI | NO
11033 | Instalaciones de agua fría
11034 | Instalaciones de agua caliente
11035
11036
| PLANIMETRÍAS |  |  |  | SI | NO
11037 | Abastecimiento de agua fría y agua caliente
11038 | Especificaciones tecnicas de materiales de abastecimiento de agua
11039 | Evacuación de aguas servidas, aguas lluvias y red de ventilación
11040 | Especificaciones tecnicas de materiales de desagues y ventilación
11041
11042
| PLANOS DE DETALLE |  |  |  | SI | NO
11043 | Cisterna
11044 | Casa de maquinas
11045 | Sistema de presurización
11046
| INSTALACIONES DUCTOS INDEPENDIENTES |  |  |  | SI | NO
11047 | Abastecimiento de agua fría y agua caliente
11048 | Evacuación de aguas servidas, aguas lluvias y red de ventilación
11049
11050
11051
11052
11053
FIRMA DEL PROFESIONAL HIDROSANITARIO
OBSERVACIONES

## ANEX. 8-ELECTRI-LMU 20
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ENTIDAD COLABORADORA
ANEXO 8: REVISIÓN DE REGLAS TÉCNICAS DEL PROYECTO TÉCNICO ELECTRICO-ELECTRONICO
NOMBRE DEL PROYECTO:
|  | Código: LMU - 20 / ESTRUC-INST. | [5 empty] | Anexo: 8
SISTEMA ELÉCTRICO
Edificaciones de hasta 2 pisos de altura y/ó hasta 2 unidades de vivienda
Edificaciones mayores a 2 pisos de altura y/ó mas de 2 unidades de vivienda
Nº de Subsuelos en la Edificación
| Edificaciones en área rural |  |  | Certificación de factibilidad de servicio otorgado por la Empresa Eléctrica Quito S.A.
EN CASO DE MAS DE 3 CONTADORES DE ENERGIA,SE REQUIERE FIRMA DE ING.ELECTRICO
12000 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PLANOS ELÉCTRICOS
12001 | Plano de implantación |  |  | 12009 | Diagrama eléctrico vertical (corte vertical) |  | Ubicación de tableros eléctricos
12002 | Sistemas de iluminación y fuerza separados | [5 empty] | Cada tablero tendrá la información de carga instalada, demanda calculada, corriente nominal, longitud al tablero principal
12003 | Sistemas de tierra
12004 | Diagrama eléctrico unifilar
12005
12006 | [6 empty] | Cálculo de caida de voltaje
12007 | [6 empty] | Tipo de tablero
12008 | [6 empty] | Simbología
MEMORIA TÉCNICA
12010 | Introducción |  |  | 12013 | Descripción de instalaciones electricas exteriores |  | Proyecto eléctrico (Conjuntos Habitacionales)
12011 | Descripción del proyecto eléctrico | [5 empty] | Red MV
12012 | Descripción de instalaciones electricas interiores |  | Circuito de iluminación |  |  |  | Red BV
|  |  | Circuito de fuerza |  |  |  | Red AP
|  |  | Salidas especiales |  |  |  | Cálculo nivel de iluminación
|  |  | Subtableros eléctricos |  |  |  | Especificaciones de luminarias a usar
|  |  | Tableros eléctricos | 12014 | Alimentadores eléctricos
|  |  | Tableros armarios de medidores y/o medidores | 12015 | Conductores eléctricos, tuberías, subtableros eléctricos, protecciones
|  |  | Acometidas | 12016 | Sistemas de tierras, cáculos, justificativos
|  |  | Recorridos | 12017 | Disposiciones, normas y reglamentos a cumplir en el proceso de construcción y pruebas a ejecutar
Circuitos
MEMORIA TÉCNICA
12020 | Estudio de carga y demanda eléctrica
12021 | Cuadros de carga y/o estudio de carga
12022 | Cuadro justificativo en EXCEL de cálculo de caida de voltaje, que contenga la información |  | Tablero eléctrico y/o subtablero eléctrico
Carga eléctrica instalada
Demanda eléctrica calculada
Corriente nominal
Longitud
Calibre del conductor elegido
SISTEMA ELECTRÓNICO Y TELEFÓNICO
Edificacion de hasta 3 pisos ó hasta 3 departamentos
Edificacion mayores a 3 pisos ó mayores a 3 departamentos
Subsuelos en la Edificación
Edificaciones rurales
12100 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PLANOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS
12101 | Planos telefónicos exclusivos |  | Cumplir con las normas del CNT (desarrollo horizontal - diagrama vertical - diafragma de bloques - plano de implantación - memoria que exige CNT) | 12103 | INTERNET *
Porteros eléctricos (citófonos) *
Circuito cerrado de TV *
Diagramas electrónicos y cableado
Simbología
12102 | NUMERO DE PARES SOLICITADOS
* adjuntar diagramas verticales
MEMORIA TÉCNICA
12104 | Introducción |  |  | 12107 | Equipos conductores a usar |  | Tuberías
12105 | Descripción de las instalaciones electrónicas interiores de cada sistema |  | CCTV |  |  |  | Tableros
|  |  | TV |  |  |  | Paneles
|  |  | INTERNET |  |  |  | Armarios
|  |  | RED DE CITOFONOS | 12108 | Descripciones, normas y reglamentos a cumplir en el proceso de construccion y pruebas a ejecutar
12106 | Descripción de las instalaciones electrónicas exteriores (caso Conjuntos Habitacionales) |  | Proyecto telefónico
|  |  |  | 12109 | Estudios y/o cálculos
12110
12111
| Firma del Profesional Eléctrico |  |  |  | Firma del Profesional Electrónico
|  |  | REG.PROF: |  |  | REG.PROF:
OBSERVACIONES