## Slide 1
ORDENANZA METROPOLITANA REFORMATORIA DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, QUE REGULA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES INSTALADAS EN LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE USO PÚBLICO
SEGUNDO DEBATE

## Slide 2
OBSERVACIONES A LA ORDENANZA METROPOLITANA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES INSTALADAS EN LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE USO PÚBLICO
PROYECTO OM | OBSERVACIONES EN SEGUNDO DEBATE A LA OM
ORDENANZA METROPOLITANA REFORMATORIA DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, QUE REGULA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES INSTALADAS EN LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE USO PÚBLICO | ORDENANZA METROPOLITANA REFORMATORIA DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, QUE REGULA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES Y SEMAFORIZACIÓN Y VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS EN LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE USO PÚBLICO
TÍTULO V DEL SOTERRAMIENTO DE REDES DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 
Art. […] 1. - Objeto y ámbito. - El objeto del presente Título es regular la planificación y gestión del soterramiento de redes de servicio de telecomunicaciones y energía eléctrica existentes y futuras; así como, la construcción de la infraestructura física que hacen uso de la ocupación de suelo, espacios de vía pública en los bienes de dominio público, en el ámbito de las competencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. | Art. […] 1. - Objeto y ámbito. - El objeto del presente Título es regular la planificación y gestión del soterramiento de redes de servicio de telecomunicaciones, energía eléctrica, y semaforización y video vigilancia existentes y futuras; así como, la construcción de la infraestructura física que hacen uso de la ocupación de suelo, espacios de vía pública en los bienes de dominio público, en el ámbito de las competencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
CAPÍTULO II DE LA PLANIFICACIÓN DEL SOTERRAMIENTO | 
Art. […] 4. - De la propiedad de los sistemas de canalización soterrada en el DMQ. (...) En el caso de que la infraestructura física soterrada del régimen general de telecomunicaciones sea construida por empresas públicas responsables del servicio en el ámbito de sus competencias, será de propiedad de la misma. | Art. […] 4. - De la propiedad de los sistemas de canalización soterrada en el DMQ. (...) En el caso de que la infraestructura física soterrada del régimen general de telecomunicaciones o energía eléctrica sea construida por empresas públicas responsables del servicio en el ámbito de sus competencias, será de propiedad de la misma.
Art. […] 7.- De los contenidos del PMI (…) b. Los polígonos de soterramiento prioritarios para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito | Art. […] 7.- De los contenidos del PMI (…) b. Los polígonos de soterramiento prioritarios para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en sectores con alta, media y baja densidad de redes, de modo que se ejecuten obras de canalización soterrada equitativamente en el territorio;

## Slide 3
OBSERVACIONES A LA ORDENANZA METROPOLITANA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES INSTALADAS EN LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE USO PÚBLICO
CAPÍTULO III DE LA GESTIÓN SECCIÓN I ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMAS DE CANALIZACIÓN SOTERRADA PARA EL DESPLIEGUE DE REDES DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 
Art. […] 10. - Del sistema metropolitano de canalización soterrada.- El sistema metropolitano de canalización soterrada despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones está conformado por: | Art. […] 10. - Del sistema metropolitano de canalización soterrada.- El sistema metropolitano de canalización soterrada para el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones está conformado por:
Art. […] 11.- Administración del sistema de canalización soterrada para el despliegue de las redes de servicio de telecomunicaciones.- (...) según lo establecido en la normativa nacional vigente; así como ejecutará las obras necesarias y complementarías para la consecución del PMI, de sus polígonos de soterramiento y el mejoramiento del espacio público. | Art. […] 11.- Administración del sistema de canalización soterrada para el despliegue de las redes de servicio de telecomunicaciones.- (…) según lo establecido en la normativa nacional vigente; así como ejecutará las obras necesarias y complementarías para la consecución del PMI, de sus polígonos de soterramiento y el mejoramiento del espacio público en superficie de estos polígonos
Art. […] 12. - De la restitución de costos por la construcción exclusiva de infraestructura soterrada .– Cuando se realice la construcción exclusiva de infraestructura soterrada por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, directamente o a través de sus empresas públicas, y el beneficiario de la misma sea una empresa pública prestadora de servicios públicos no perteneciente al municipio, el órgano o entidad municipal que ejecutó la obra deberá exigir la restitución del costo de la misma. | Art. […] 12. - De la restitución de costos por la construcción exclusiva de infraestructura soterrada .– Cuando se realice la construcción exclusiva de infraestructura soterrada por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, directamente o a través de sus empresas públicas, y el beneficiario de la misma sea una empresa pública prestadora de servicios públicos no perteneciente al municipio, el órgano o entidad municipal que ejecutó la obra deberá exigir la restitución del costo de la misma. Se podrá cobrar una contribución especial por mejoras cuando se regenere integralmente el espacio público en superficie, sin contar el monto de la obra civil de la canalización subterránea
Art. […] 13. - Del presupuesto para sistemas de canalización soterrada. - El presupuesto asignado en un ejercicio económico por la empresa pública metropolitana encargada de la movilidad y obras públicas, para la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de canalización soterrada, no podrá ser inferior a la totalidad de las contraprestaciones recaudadas por concepto de los contratos de provisión de infraestructura física de soterramiento. | Art. […] 13. - Del presupuesto para sistemas de canalización soterrada. - El presupuesto asignado en un ejercicio económico por la empresa pública metropolitana encargada de la movilidad y obras públicas, para el diseño, la construcción, operación y mantenimiento, financiamiento y fiscalización de sistemas de canalización soterrada, no podrá ser inferior a la totalidad de las contraprestaciones recaudadas por concepto de los contratos de provisión de infraestructura física de soterramiento, y de la recaudación por la contribución especial por mejoras para el soterramiento integral del espacio público en los polígonos de soterramiento.

## Slide 4
OBSERVACIONES A LA ORDENANZA METROPOLITANA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES INSTALADAS EN LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE USO PÚBLICO
SECCIÓN II DEL USO DEL SISTEMA METROPOLITANO DE CANALIZACIÓN SOTERRADA | 
Art. […] 14.- Del uso del sistema metropolitano de canalización soterrada.- (…) La fórmula de cálculo para determinar el valor de la contraprestación será determinada mediante resolución del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, con base al informe presentado por el órgano responsable del territorio, hábitat y vivienda, en función del principio de máxima rentabilidad financiera. | Art. […] 14.- Del uso del sistema metropolitano de canalización soterrada.- (…) La fórmula de cálculo para determinar los rangos de valor de la contraprestación serán determinados por el Administrador del sistema metropolitanos de canalización soterrada, con base al informe presentado por el órgano responsable del territorio, hábitat y vivienda, en función del principio de máxima rentabilidad financiera.
Art. […] 15.- Del contrato de provisión de infraestructura física de soterramiento. - (…) Estos contratos podrán renovarse anualmente a petición de parte, salvo que una de las partes señale lo contrario con sesenta (60) días, previo a la fecha de vencimiento. | Art. […] 15.- Del contrato de provisión de infraestructura física de soterramiento. (…) La duración de estos contratos será de mínimo de un año, y un máximo de cinco años. Podrán renovarse anualmente a petición de parte, por el mismo plazo del contrato original, salvo que una de las partes señale lo contrario con sesenta (60) días, previo a la fecha de vencimiento.
Art. [...] 16.- Registro de contratos. - Los contratos de provisión de infraestructura física de soterramiento, para el uso del sistema metropolitano de canalización soterrada, sus modificaciones, adendas y actualizaciones deberán registrarse en una plataforma digital administrada por la empresa pública metropolitana encargada de la movilidad y obras públicas. | Art. [...] 16.- Registro de contratos. - Los contratos de provisión de infraestructura física de soterramiento, para el uso del sistema metropolitano de canalización soterrada, sus modificaciones, adendas y actualizaciones deberán registrarse en una plataforma digital administrada por la empresa pública metropolitana encargada de la movilidad y obras públicas, e integrada a la plataforma del organismo de planificación del territorio, hábitat y vivienda.
SECCIÓN III DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN SOTERRADA PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 
Art. […] 19.- Del acuerdo de intervención. (…) a) Recuperación de la inversión: El sujeto de derecho público o privado, deberá administrar la infraestructura física soterrada de telecomunicaciones en calidad de promotor, por un tiempo a acordar con el administrador del sistema de canalización soterrada, para el despliegue de las redes de servicio de telecomunicaciones, por un máximo de veinticinco años. Luego de cumplido el tiempo acordado en el acuerdo de intervención, el sujeto cederá gratuitamente la infraestructura al administrador del sistema metropolitano de canalización soterrada. | Art. […] 19.- Del acuerdo de intervención. (…) a) Recuperación de la inversión: El sujeto de derecho público o privado, deberá administrar la infraestructura física soterrada de telecomunicaciones en calidad de promotor, pudiendo convenir la ocupación de los ductos y su contraprestación con los prestadores de servicio de telecomunicaciones en cumplimiento de la normativa nacional vigente, por un tiempo a acordar con el administrador del sistema de canalización soterrada, para el despliegue de las redes de servicio de telecomunicaciones, por un máximo de veinticinco años. Luego de cumplido el tiempo acordado en el acuerdo de intervención, el sujeto cederá gratuitamente la infraestructura al administrador del sistema metropolitano de canalización soterrada.

## Slide 5
OBSERVACIONES A LA ORDENANZA METROPOLITANA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES INSTALADAS EN LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE USO PÚBLICO
Art. […] 20.- De la ejecución de polígonos de soterramiento del PMI. La empresa encargada de la movilidad y obras públicas será la encargada de ejecutar todos los polígonos de soterramiento del PMI. En el caso de que no tenga la capacidad económica para hacerlo, certificará aquella y celebrará un concurso público con el fin de adjudicar los polígonos a un promotor de infraestructura física. Se adjudicará el polígono o los polígonos, al oferente que presente la mejor propuesta económica para la municipalidad, expresada en el menor número de años en el que ofrezca ser administrador de los ductos que construya en el acuerdo de intervención. | Art. […] 20.- De la ejecución de polígonos de soterramiento del PMI. La empresa encargada de la movilidad y obras públicas será la encargada de ejecutar todos los polígonos de soterramiento del PMI. Para esto, empleará los mecanismos de contratación pública o asociativos que permite la normativa nacional vigente En el caso de que no tenga la capacidad económica para hacerlo, certificará aquella y celebrará un concurso público con el fin de adjudicar los polígonos a un promotor de infraestructura física.
CAPÍTULO V DE LAS LICENCIAS METROPOLITANAS URBANÍSTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, Y PARA EL USO Y OCUPACIÓN DE SUELO EN BIENES DE USO SECCIÓN I | 
Art. […] 3.- Acto administrativo de la LMU 40.- La LMU 40, es el acto administrativo con el que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, autoriza la construcción de infraestructura física, para el despliegue de redes de telecomunicaciones y energía eléctrica, y la consecuente ocupación de bienes de uso público. | Art. […] 3.- Acto administrativo de la LMU 40.- La LMU 40, es el acto administrativo con el que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, autoriza la construcción de infraestructura física, para el despliegue de redes de telecomunicaciones y energía eléctrica, semaforización y video vigilancia y la consecuente ocupación de bienes de uso público.
SECCIÓN II DE LA LICENCIA METROPOLITANA URBANÍSTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - LMU 40-A | 
Art. […] 13.- Sujetos obligados a obtener la LMU 40-A. (…) (d) Las empresas públicas que prestan servicios en el Distrito Metropolitano de Quito y que requieran de la construcción de infraestructura física. | Art. […] 13.- Sujetos obligados a obtener la LMU 40-A. (…) (d) Las empresas públicas de semaforización y video vigilancia e que prestan servicios en el Distrito Metropolitano de Quito y que requieran de la construcción de infraestructura física.
SECCIÓN IV DEL PROCEDIMIENTO DIGITAL ADMINISTRATIVO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA METROPOLITANA URBANÍSTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA LMU 40-A | 
Art. […] 32.- Requisitos para el procedimiento digital de obtención de la LMU 40-A.- (…) (d) Ser un prestador de servicio de telecomunicaciones o de energía eléctrica; | Art. […] 32.- Requisitos para el procedimiento digital de obtención de la LMU 40-A.- (…) (d) Ser un prestador de servicio de telecomunicaciones o de energía eléctrica y de semaforización y video vigilancia
SECCIÓN V DEL PROCEDIMIENTO DIGITAL ADMINISTRATIVO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA METROPOLITANA URBANÍSTICA PARA EL USO Y OCUPACIÓN DE SUELO EN BIENES DE USO PÚBLICO LMU 40-B | 
Art. […] 35.- Requisitos para el procedimiento digital de obtención de la LMU 40-B.- (…) (d) Ser un prestador de servicio de telecomunicaciones o de energía eléctrica; | Art. […] 35.- Requisitos para el procedimiento digital de obtención de la LMU 40-B.-(…) (d) Ser un prestador de servicio de telecomunicaciones o de energía eléctrica y de semaforización y video vigilancia