## Slide 1: CONTROL DE INUNDACIONES Y OPTIMIZACIÓN DEL DRENAJE URBANO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

## Slide 2: CONTENIDO
PRINCIPALES PROBLEMAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJE URBANO
COLAPSOS DE FUNCIONAMIENTO SDU
CARÁCTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE QUITO
ACCIONES DE CONTROL DE INUNDACIONES

## Slide 3
Crecimiento población, núcleos urbanos;
Superficies impermeables incrementan volúmenes de escorrentía y disminuyen tiempos de viaje;
Envejecimiento de las estructuras;
Roturas tuberías y pozos;
Obstrucción sedimentos;
Infiltración de aguas subterráneas;
Insuficiente capacidad hidráulica;
1. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJE URBANO

## Slide 7: 2. COLAPSOS DE FUNCIONAMIENTO SDU
Notes: El colapso de los SDU tiene consecuencias sociales, ambientales, económicos. Obteniendose como resultado impactos directos e indirectos. Así tenemos daños por inundaciones a propiedades, vías, contaminación ambiental, enfermedades, derrumbes, accidentes, interrupciones al trafico, a actividades comerciales, transportes publico, y obviamente el malestar de la ciudadanía.

## Slide 8
3. CARÁCTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE QUITO

## Slide 9
4. ACCIONES DE CONTROL DE INUNDACIONES
4.1 Mantenimiento y Rehabilitación del sistema de alcantarillado;
4.2 Diseño y construcción de obras nuevas y de alivio;
4.3 Manejo eficiente de la escorrentía pluvial.

## Slide 10: 4.1 Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado
Limpieza de sumideros: Período 2018. USD 605 800
Mantenimiento de quebradas: Período 2018. USD 194 240
Reparaciones y mantenimiento del sistema de alcantarillado: Requerimientos de reparación, rehabilitación de redes, colectores, instalación y reposición de accesorios. USD 3 548 717

## Slide 11
Notes: Limpieza de sumideros, mantenimiento de quebradas, reparación y mantenimiento del sistema de alcantarillado

## Slide 12: 4.2 Diseño y Construcción de obras de alivio

## Slide 15: 4.3 Manejo eficiente de la escorrentía pluvial
NUEVO ENFOQUE DESARROLLO SOSTENIBLE:
«DESARROLLO QUE SATISFACE LAS NECESIDADES DEL PRESENTE SIN COMPROMETER LAS CAPACIDADES DE FUTURAS GENERACIONES EN ENCONTRAR SUS PROPIAS NECESIDADES» (Brundtland et al. 1987).

## Slide 16
MEDIDAS SUDS, BMP, LIDS.
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (Sustainable urban drainage systems SUDS);
Buenas prácticas ambientales (Best Management Practice, BMP);
Low Impact Development (LIDs)
Cantidad
Calidad
Calidad de vida y
Biodiversidad
SUDS
Notes: En un plan de rehabilitación sostenible no solo debemos considerar cantidad de agua, sino también calidad y paisajismo, biodiversidad. Balance entre los parámetros técnico, ambiental, economico y social

## Slide 21
MUCHAS GRACIAS
Ing. Diego Paredes Méndez, MSc.
diego.paredes@aguaquito.gob.ec
2994500 ext. 2553
0987509604
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO Y CATASTRO TÉCNICO
DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN OPERATIVA
GERENCIA DE OPERACIONES