## Hoja1
FORMATO DE PRESUPUESTO
V. 1.0 |  |  |  | Total: | 5699271.1866
No. (Número entero secuencial) | Rubro (Alfanumérico de máximo 300 caracteres) | Unidad (Alfanumérico de máximo 20 caracteres) | Cantidad (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales) | Precio Unitario (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales) | Precio Total (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales)
1 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA | ml | 7500 | 0.86 | 6450
2 | BODEGAS Y OFICINAS DE OBRA + 1/2 BAÑO | m2 | 175.7 | 6.23 | 1094.611
3 | LETRERO INFORMATIVO DE OBRA | u | 26.5 | 40 | 1060
4 | CERRAMIENTOS PROVISIONALES H=2,40 M CON TABLA DE MONTE Y PINGOS | m2 | 2 | 108.3 | 216.6
5 | DERROCAMIENTO DE COLISEO EXISTENTE CON DESALOJO | m2 | 928.34 | 9.48 | 8800.6632
6 | DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE BLOQUE CON DESALOJO | m2 | 127.3 | 6.76 | 860.548
7 | RETIRO DE ESTRUCTURAS METALICAS (MERCADO) CON DESALOJO | m2 | 2401.11 | 9.48 | 22762.5228
8 | RETIRO DE ESTRUCTURAS METALICAS (PATIO DE COMIDAS) CON DESALOJO | m2 | 754.55 | 9.48 | 7153.134
9 | ROTURA DE PISOS EXISTENTES CON DESALOJO | m2 | 6913.1 | 6.76 | 46732.556
10 | APUNTALAMIENTO DE CERRAMIENTO EXISTENTE | ml | 51 | 8.3 | 423.3
11 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA | m3 | 18639.56 | 2.47 | 46039.7132
12 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE 0-2M PARA VIGAS A MANO | m3 | 495.72 | 6.16 | 3053.6352
13 | RELLENO COMPACTADO A MÁQUINA CON MATERIAL DEL SITIO | m3 | 583.89 | 1.84 | 1074.3576
14 | RELLENO COMPACTADO A MÁQUINA CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO | m3 | 2157.36 | 16.92 | 36502.5312
15 | RELLENO Y CONPACTACION DE SUELO PLAZA BOULEVART | m3 | 306.87 | 1.85 | 567.7095
16 | HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO F 'C= 180 KG/CM2 | m3 | 431.47 | 105.44 | 45494.1968
17 | HORMIGÓN SIMPLE EN MUROS F'C= 280 KG/CM2 INC. ENCOFRADO | m3 | 819.01 | 183.86 | 150583.1786
18 | HORMIGÓN F'C=280KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) EN CIMENTACIÓN | m3 | 2360.58 | 192.14 | 453561.8412
19 | HORMIGÓN F'C=280KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) EN COLUMNAS | m3 | 131.45 | 192.14 | 25256.803
20 | HORMIGÓN F'C=280KG/CM2 (INCLUYE ENCOFRADO) EN LOSA | m3 | 723.03 | 192.14 | 138922.9842
21 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN, CONF Y COLOCACIÓN) | kg | 188087.52 | 1.75 | 329153.16
22 | MALLA ELECTROSOLDADA R-283 (6.10) PARA LOSAS | m2 | 6886.02 | 3.77 | 25960.2954
23 | ACERO ESTRUCTURAL ASTM-A36 (PROVISIÓN, FABRICACIÓN Y MONTAJE) | kg | 118119.23 | 2.7 | 318921.921
24 | ACERO ESTRUCTURAL ASTM-A572 GR.50 (PROVISIÓN, FABRICACIÓN Y MONTAJE) | kg | 884924.9 | 2.75 | 2433543.475
25 | PLACA COLABORANTE DE ACERO E=1.00MM | m2 | 6886.02 | 15.24 | 104942.9448
26 | PERNOS Ø=38MM (1 1/2 PLG.) L= 450 MM ASTM-A325 (INCL. ROSCAS Y ARALDELAS) | u | 576 | 28.75 | 16560
27 | PERNOS Ø=19MM (3/4 PLG.) L= 250 MM ASTM-A325 (INCL. ROSCAS Y ARALDELAS) | u | 1778 | 21.03 | 37391.34
28 | BORDILLO E= 10CM H: 40 CM EN PARQUEADERO | ml | 690 | 13.98 | 9646.2
29 | BORDILLO E= 10CM H=30 CM. PLAZA FRONTAL 9 DE AGOSTO) | ml | 73.2 | 13.54 | 991.128
30 | MAMPOSTERÍA DE BLOQUE E=15 CM, MORTERO 1:6, E=2,5 CM | m2 | 1510.48 | 11.73 | 17717.9304
31 | MAMPOSTERÍA DE BLOQUE E=10 CM. MORTERO 1:6, E=2,0 CM | m2 | 1691.88 | 9.88 | 16715.7744
32 | DINTELES DE HORMIGÓN | ml | 99.8 | 6.89 | 687.622
33 | MESON DE HORMIGON ARMADO | ml | 261.64 | 14.96 | 3914.1344
34 | ENLUCIDO DE FAJAS Y FILOS ANCHO=0,20 M | m | 384.6 | 1.85 | 711.51
35 | ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR PALETEADO FINO, MORTERO 1:4 E=1,5 CM | m2 | 4591.55 | 5.85 | 26860.5675
36 | ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR, MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 219.75 | 6.82 | 1498.695
37 | MASILLADO ALISADO DE PISOS MORTERO 1:4 E=1,00 CM INT. Y EXT. FERIANTES | m2 | 11521.15 | 5.19 | 59794.7685
38 | CONTRAPISO DE 180 KG/CM2 E= 5CM INCL. MALLA ELECTROSOLDADA (PLATAFORMA FERIANTES) | m2 | 6445.65 | 16.23 | 104612.8995
39 | CONTRAPISO PARA MODULOS | m2 | 1033.62 | 11.64 | 12031.3368
40 | HORMIGÓN CICLOPIO F´C 140 KG/M2 (VEREDAS SUBSUELO) | m2 | 1110.1 | 15.21 | 16884.621
41 | ADOQUÍN CLÁSICO 6CM (PLAZA FRONTAL 9 DE AGOSTO Y PLAZA BOULEVAR) | m2 | 698.6 | 20.85 | 14565.81
42 | RECUBRIMIENTO CERÁMICO PARA MESONES | m2 | 261.64 | 11.64 | 3045.4896
43 | CERÁMICA NACIONAL DE PISOS 40X40 GRAIMAN | m2 | 4763.63 | 11.64 | 55448.6532
44 | BARREDERAS DE CERÁMICA RECORTADO | m | 1277.1 | 2.21 | 2822.391
45 | GRESS ANTIDESLIZANTE EN GRADAS EXTERIORES | m2 | 135.45 | 20.31 | 2750.9895
46 | PINTURA DE CAUCHO EN INTERIORES 2 MANOS | m2 | 2921.15 | 2.75 | 8033.1625
47 | CERÁMICA NACIONAL DE PARED 40X40 GRAIMAN O SIMILAR | m2 | 1936.45 | 11.64 | 22540.278
48 | GEOMEMBRANA DE PVC DE 0.50MM | m2 | 1323.7 | 1.76 | 2329.712
49 | PANELES DE FIBROCEMENTO INCLUYE PINTURA | m2 | 835.55 | 27.03 | 22584.9165
50 | CUBIERTA METALICA TIPO SANDUCHE GALVALUMEN POLIUMETANO 25MM | m2 | 3710 | 8.51 | 31572.1
51 | CUMBRERO METALICO PARA CUBIERTA METALICA TIPO SANDUCHE | m | 280 | 7.56 | 2116.8
52 | CIELO RASO TIPO ARMSTRONG PARA ENFERMERÍA | m2 | 13.46 | 16.32 | 219.6672
53 | VENTANA PROYECTABLE DE ALUMINIO + VIDRIO DE 4 MM. | m2 | 35 | 123.41 | 4319.35
54 | VENTANA FIJA DE ALUMINIO NATURAL + VIDRIO DE 6MM. | m2 | 175.5 | 48.21 | 8460.855
55 | VIDRIO TEMPLADO CLARO=8MM+ PERFIL | m2 | 178 | 195.55 | 34807.9
56 | VIDRIO LAMINADO 8 MM. | m2 | 434 | 143.21 | 62153.14
57 | VIDRIO LAMINADO 6 MM | m2 | 162 | 144.46 | 23402.52
58 | PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 6 MM. (INCLUYE CERRADURA) | m2 | 52.88 | 116.38 | 6154.1744
59 | PUERTA CORTA FUEGO 2.00X0.94 MAX SECURITY O FÉNIX | u | 1 | 359.33 | 359.33
60 | PUERTA LAMINADA ACERO GALVANIZADO | u | 1 | 160.26 | 160.26
61 | PUERTA ENROLLABLE 3X3M | u | 1 | 758.34 | 758.34
62 | PASAMANO DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/ 2'' + LISTON DE MADERA LACADA | ml | 193.48 | 77.11 | 14919.2428
63 | CERRADURAS PARA BAÑO | u | 12 | 13.88 | 166.56
64 | CERRADURAS LLAVE LLAVE | u | 6 | 25.29 | 151.74
65 | COLOCACIÓN DE BARRA ABATIBLE DE APOYO + BARRA FIJA DE 60 CM EN BAÑOS DISC. | u | 4 | 135.39 | 541.56
66 | BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE | u | 10 | 158.69 | 1586.9
67 | PUERTA DE TOOL | m2 | 9 | 159.3 | 1433.7
68 | TABIQUERIA DE ALUMINIO PARA BAÑOS INCL. PUERTA | m2 | 49.95 | 119.45 | 5966.5275
69 | PUERTA PANELADA METÁLICA CON PINTURA ANTICORROSIVA 0.90X2.10 BATERIAS SANITARIAS | u | 8 | 148.38 | 1187.04
70 | PUERTA PANELADA METÁLICA CON PINTURA ANTICORROSIVA 1.20X2.10 BAÑO DISCAPASITADOS | u | 4 | 167.74 | 670.96
71 | PUERTA DE MADERA EN BASTIDOR INCLUYE MARCO Y TAPA MARCO | u | 3 | 137.85 | 413.55
72 | MUEBLE BAJO DE COCINA MDF PARA CAFETERÍA NO INCLUYE MESÓN | ml | 7.35 | 140.15 | 1030.1025
73 | MUEBLE ALTO DE COCINA MDF PARA CAFETERÍA | ml | 4.5 | 142.86 | 642.87
74 | MUEBLE MESON PARA SOPORTE DE LAVAMANOS. MADERA + FORMICA PRENSADA | ml | 22 | 122.11 | 2686.42
75 | ESPEJOS PARA BATERIAS SANITARIAS | m2 | 6.8 | 31.87 | 216.716
76 | PASAMANO DE ACERO GALVANIZADO DE 1 1/ 2'' + LISTON DE MADERA LACADA | ml | 20.25 | 77.11 | 1561.4775
77 | MUROS DE HORMIGON ARMADO F´C=201KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA | m2 | 84.55 | 19.71 | 1666.4805
78 | ESCOBILLADO DE RAMPA PEATONAL | m2 | 13.05 | 6.18 | 80.649
79 | PANEL DIVISORIO PARA URINARIO | u | 16 | 36.26 | 580.16
80 | JGO. DE ACCESORIOS BATERIA SANITARIA (PORTAPAPEL, JABONERA LIIQUIDA) | u | 12 | 69.1 | 829.2
81 | JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA BAÑO (TOALLERO, PAPELERA Y GANCHO) | u | 1 | 12.11 | 12.11
82 | TABIQUE TAMBORADO DE MADERA | m2 | 2405.76 | 84.31 | 202829.6256
83 | PUERTA DE MADERA EN BASTIDOR INCLUYE MARCO Y TAPA MARCO | u | 194 | 137.85 | 26742.9
84 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HG '2 1/2" | m | 93.2 | 36.75 | 3425.1
85 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HG '1 1/2" | m | 76.5 | 15.02 | 1149.03
86 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HG 1 1/4" | m | 22.2 | 13.31 | 295.482
87 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC U/R 1/2" | m | 23 | 3.15 | 72.45
88 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC U/R 3/4" | m | 55.12 | 4.81 | 265.1272
89 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC U/R 1" | m | 18.1 | 9.9 | 179.19
90 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA 3" | u | 4 | 390.69 | 1562.76
91 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA '1/2" | u | 150 | 47.58 | 7137
92 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA '3/4" | u | 20 | 60.31 | 1206.2
93 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA '1" | u | 15 | 79.27 | 1189.05
94 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA '1 1/4" | u | 4 | 109.71 | 438.84
95 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA '1 1/2" | u | 4 | 146.97 | 587.88
96 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA '2" | u | 8 | 147.45 | 1179.6
97 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA '2 1/2" | u | 8 | 291.53 | 2332.24
98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS DE AGUA EN 1/2" | u | 154 | 19.81 | 3050.74
99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO PERA 1" | u | 55 | 6.34 | 348.7
100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO PERA 1 1/4" | u | 12 | 7.15 | 85.8
101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO PERA 1 1/2" | u | 12 | 7.51 | 90.12
102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO PERA 2 1/2" | u | 50 | 8.03 | 401.5
103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC U/R 2" | m | 35 | 16.13 | 564.55
104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC U/R 1/2" | m | 25 | 3.15 | 78.75
105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE 2" | u | 1 | 549.36 | 549.36
106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK 2" | u | 2 | 132.1 | 264.2
107 | EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE TIPO TRIPLEX Q=93 GPM TDH=36 PSI, 5 HP 220V73PH/60HZ SISTEMA DE PRESION CONSTANTE CON VARIADORES DE VELOCIDAD INCLUYE TABLERO Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN | u | 2 | 5287.64 | 10575.28
108 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 0M-0,4M | m3 | 46.5 | 8.99 | 418.035
109 | RELLENO MANUAL COMPACTADO 0M-0,40M | m3 | 46 | 6.96 | 320.16
110 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO B 50 MM INEN 1374 | m | 150 | 4.35 | 652.5
111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO B 75 MM INEN 1374 | m | 50 | 6.41 | 320.5
112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO B 110 MM INEN 1374 | m | 120 | 7.42 | 890.4
113 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC TIPO B 160 MM INEN 1374 | m | 381.8 | 25.71 | 9816.078
114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PARED ESTRUCTURADA INT. LISA 200 MM INEN 2074 | m | 111.21 | 29.13 | 3239.5473
115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PARED ESTRUCTURADA INT. LISA 250MM INEN 2074 | m | 112.71 | 31.89 | 3594.3219
116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE AGUAS SERVIDAS DE 4" | pto | 22 | 32.13 | 706.86
117 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE AGUAS SERVIDAS DE 2" | pto | 895 | 19.03 | 17031.85
118 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO 2" INCLUYE SIFON " | u | 225 | 18.15 | 4083.75
119 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE MANGUERA DE 1/2" | u | 7 | 37.41 | 261.87
120 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL INCLUYE GRIFERIA TIPO PRESSMATIC | u | 22 | 105.65 | 2324.3
121 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS TANQUE BAJO INCLUYE ACCESORIOS | u | 22 | 133.92 | 2946.24
122 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PONCHERA DE TOL GALVANIZADO | u | 3 | 21.42 | 64.26
123 | SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIOS SUSPENDIDO INCLUYE GRIFERIA PRESMATIC | u | 9 | 136.51 | 1228.59
124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FREGADERO DE ACERO INOX DE UN POZO, INCLUYE TRAMPA DE GRASAS | u | 76 | 119.83 | 9107.08
125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BEBEDERO DE ACERO INOX DE UN POZO, INCLUYE ACCESORIOS | u | 2 | 399.68 | 799.36
126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON DE TOL GALVANIZADO | m | 336.6 | 21.49 | 7233.534
127 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS 3" PARA TERRAZAS | u | 30 | 42.86 | 1285.8
128 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE PISO 3" PARA PARQUEADEROS | u | 4 | 42.86 | 171.44
129 | CAJAS AASS-AALL-DRENAGE INCLUIDA TAPA CON CERCO METALICO 0,60X0,60 M | u | 40 | 102.8 | 4112
130 | POZOS AALL '1,5M<H<3,0 M | u | 2 | 504.17 | 1008.34
131 | RASANTEO DE ZANJA | m3 | 12.3 | 0.55 | 6.765
132 | CAMA DE ARENA | m3 | 24.6 | 9.78 | 240.588
133 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 0M-0,40M | m3 | 1146.53 | 8.99 | 10307.3047
134 | EXCAVACION MAQUINARIA | m3 | 345 | 2.47 | 852.15
135 | REPLANTEO Y NIVELACION | Km | 1 | 1.25 | 1.25
136 | RELLENO MANUAL COMPACTADO 0M-0,40M | m3 | 300 | 6.96 | 2088
137 | CANAL DE HORMIGON 0,3 X 0,3 M 0,00<H<0,60 CON REJILLA (ANGULO Y PLATINA) | m | 6 | 52.2 | 313.2
138 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO PERA 2" | u | 70 | 7.76 | 543.2
139 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO PERA 3" | u | 25 | 9.63 | 240.75
140 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO PERA 4" | u | 60 | 10.14 | 608.4
141 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO PERA 6" | u | 160 | 10.65 | 1704
142 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO PERA 8" | u | 25 | 15.58 | 389.5
143 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RANURADA DE ACERO NEGRO CED.40 1" | m | 238 | 15.43 | 3672.34
144 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RANURADA DE ACERO NEGRO CED.40 1 1/2" | m | 60 | 23.2 | 1392
145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RANURADA DE ACERO NEGRO CED.40 2" | m | 194 | 29.98 | 5816.12
146 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RANURADA DE ACERO NEGRO CED.40 2 1/2" | m | 65 | 41.84 | 2719.6
147 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RANURADA DE ACERO NEGRO CED.40 3" | m | 5 | 68.07 | 340.35
148 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CLASE II VALVULA ANGULAR DE 1-1/2" CON DISPOSITIVO DE REGULADOR DE PRESION, INCLUYE MANGUERA DE 30M EXTINTOR PQS 10LB | u | 3 | 515.66 | 1546.98
149 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE CO2 10 LBS | u | 5 | 94.81 | 474.05
150 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE PQS 10 LBS | u | 9 | 67.03 | 603.27
151 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE TIPO K 10 LBS | u | 1 | 166.83 | 166.83
152 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS FLEXIBLES '2" | u | 20 | 307.18 | 6143.6
153 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS FLEXIBLES '2 1/2" | u | 4 | 387.52 | 1550.08
154 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS FLEXIBLES '3" | u | 2 | 482.72 | 965.44
155 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR ESTANDAR TIPO PENDIENTE K=5,6 1/2" | u | 196 | 40.6 | 7957.6
156 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO PERA 1 1/2" | u | 40 | 7.51 | 300.4
157 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO PERA 2" | u | 100 | 7.76 | 776
158 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO PERA 2 1/2" | u | 40 | 10.65 | 426
159 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA TIPO PERA 3" | u | 4 | 9.63 | 38.52
160 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA '4"X2 1/2"X2 1/2" | u | 1 | 899.79 | 899.79
161 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTICORROSIVA | m | 257 | 1.36 | 349.52
162 | SISTEMA DE PRESURIACION CONTRA INCENDIOS CERTIFICADO UL/UM (1BOMBA 7.5HP, 1 BOMBA JOCKEY 1.5HP, TABLERO DE CONTROL Y ACCESORIOS) | u | 1 | 6231.68 | 6231.68
163 | CENTRO DE CARGA DE 6 PUNTOS TRIFÁSICO, 125 A | u | 4 | 75.42 | 301.68
164 | CENTRO DE CARGA DE 20 PUNTOS TRIFÁSICO, 125 A | u | 2 | 164.48 | 328.96
165 | CENTRO DE CARGA DE 12 PUNTOS TRIFÁSICO, 125 A | u | 3 | 131.68 | 395.04
166 | CENTRO DE CARGA DE 8 PUNTOS BIFÁSICO, 125 A | u | 1 | 57.68 | 57.68
167 | CENTRO DE CARGA DE 6 PUNTOS BIFÁSICO, 125 A | u | 21 | 46.45 | 975.45
168 | CENTRO DE CARGA DE 4 PUNTOS BIFÁSICO, 100 A | u | 82 | 36.06 | 2956.92
169 | CAJA DE CONTROL DE ALUMBRADO, 16 A | u | 3 | 36.06 | 108.18
170 | TTU ALIMENTADOR 1X8+(8)+(8) | m | 150 | 9.03 | 1354.5
171 | TTU ALIMENTADOR 1X8+()+(8) | m | 120 | 7.52 | 902.4
172 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3P, 100A, CAJA MOLDEADA | m | 1 | 95 | 95
173 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 1P, 16, 20A | u | 252 | 8.41 | 2119.32
174 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 2P, 16, 20A | u | 46 | 14.98 | 689.08
175 | CONMUTADOR SIMPLE, 3 VÍAS, 16 A | u | 2 | 36.59 | 73.18
176 | SALIDA DE SECADOR DE MANOS, DOBLE POLARIZADA, NO-REGUALDA 15 A - 125 V | u | 13 | 46.64 | 606.32
177 | SALIDA DE TOMACORRIENTE, TUBERÍA METÁLICA 127 V | u | 526 | 24.94 | 13118.44
178 | SALIDA DE ILUMINACIÓN, TUBERÍA METÁLICA | u | 444 | 15.05 | 6682.2
179 | BOQUILLA PLAFÓN CON FOCO AHORRADOR HASTA 40 W | u | 239 | 10.14 | 2423.46
180 | CANALETA TIPO DUCTO 30 X 15 X 1.4 CM. CON TAPA | u | 160 | 47.06 | 7529.6
181 | DERIVACIÓN POR TUBERÍA DE 3/4" | u | 628 | 12.31 | 7730.68
182 | CANALETA TIPO DUCTO 50 X 15 X 1.4 CM. CON TAPA | m | 300 | 66.6 | 19980
183 | CANALETA TIPO DUCTO 80 X 20 X 1.4 CM. CON TAPA | m | 120 | 91 | 10920
184 | SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V | u | 28 | 25.97 | 727.16
185 | INTERRUPTOR SIMPLE (EMT)(D) | u | 238 | 30 | 7140
186 | INTERRUPTOR TRIPLE (EMT)(D) | u | 1 | 35.65 | 35.65
187 | SENSOR DE MOVIMIENTO | u | 13 | 26.45 | 343.85
188 | CONMUTADOR DOBLE, 3 VÍAS, 16 A | u | 4 | 42.49 | 169.96
189 | LUMINARIA LED COLGANTE O EMPOTRABLE DE 38 W / 220 V | u | 80 | 255.04 | 20403.2
190 | LUMINARIA LED EN POSTE DE 80 W / 220 V | u | 3 | 1654.24 | 4962.72
191 | LUMINARIA LED COLGANTE DE 150 W / 220 V | u | 62 | 609.28 | 37775.36
192 | PROYECTOR LED EMPOTRABLE A PISO 3 W / 220 V | u | 31 | 392.79 | 12176.49
193 | LÁMPARA CONVENCIONAL DE 100 W / 127 V | u | 29 | 1.97 | 57.13
194 | LÁMPARA CONVENCIONAL DE 40 W / 127 V | u | 210 | 1.47 | 308.7
195 | LUMINARIA DOBLE LED DE 80W ES POSTE / 220V | u | 2 | 2097.04 | 4194.08
196 | ALIMENTADOR 2*6+(6)+(8) THHN | u | 3570 | 10.98 | 39198.6
197 | ALIMENTADOR 3*4+(4)+(6) THHN | u | 130 | 15.57 | 2024.1
198 | ALIMENTADOR 3*2+(2)+(4) THHN | u | 100 | 17.89 | 1789
199 | ALIMENTADOR 3*6+(6)+(8) THHN | u | 680 | 13.6 | 9248
200 | ALIMENTADOR 2*8+(8)+(10) THHN | u | 2397 | 9.02 | 21620.94
201 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 3P, 40,50 A | u | 4 | 64.5 | 258
202 | DERIVACIÓN POR TUBERÍA DE 1" | u | 74 | 22.15 | 1639.1
203 | DERIVACIÓN POR TUBERÍA DE 2" | u | 16 | 65.04 | 1040.64
204 | LUMINARIA LED DE 80 W / 220 V, BRAZO DECORATIVO PARA EMPOTRAR EN PARED | u | 3 | 1014.63 | 3043.89
205 | LUMINARIA LED DE 200 W / 120 - 240 V, EMPOTRABLE | u | 24 | 635.65 | 15255.6
206 | INSTALACIÓN Y SUMUNISTRO DE POSTE EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, TIPO CIRCULAR DE 12 M Y CARGA DE ROTURA 500 KG | u | 1 | 240.7 | 240.7
207 | ESTRUCTURA EN REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN A 23 KV, TRES FASES RETENCIÓN CON CRUCETA DE 2,00 M | u | 1 | 273.83 | 273.83
208 | ESTRUCTURAS EN REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN A 0 V (NEUTRO CORRIDO), UNA VÍA, VERTICAL, PASANTE O TANGENTE. | u | 1 | 19.7 | 19.7
209 | ALIMENTADOR TTU 3X(2X4/0)+(2X4/0)+(4/0) | m | 40 | 104.13 | 4165.2
210 | ALIMENTADOR TTU 3X(2X2/0)+(2X2/0)+(2/0) | m | 80 | 65.27 | 5221.6
211 | ALIMENTADOR TTU 3X(2X1/0)+(2X1/0)+(1/0) | m | 50 | 53.91 | 2695.5
212 | ALIMENTADOR TTU 3X2/0+(2/0)+(1/0) | m | 40 | 36.47 | 1458.8
213 | ALIMENTADOR TTU 3X1/0+(1/0)+(1/0) | m | 120 | 30.89 | 3706.8
214 | PUESTA A TIERRA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIAS DESNUDA, CONDUCTOR DE COBRE NO. 2 AWG, CON DOS VARILLAS TIPO COPPERWELD. | u | 3 | 138.02 | 414.06
215 | REUBICACIÓN DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN | u | 1 | 10.43 | 10.43
216 | REUBICACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 50 KVA EXISTENTE | u | 1 | 635.78 | 635.78
217 | ALIMENTADOR A 25 KV (3X2/0 +2/0 DESN) | m | 70 | 43.15 | 3020.5
218 | EXTENSIÓN DE RED TRIFÁSICA AÉREA 3X1/0 | u | 50 | 26.23 | 1311.5
219 | TABLERO DE SERVICIOS GENERALES | u | 1 | 1322.55 | 1322.55
220 | TABLERO PRINCIPAL | u | 1 | 1682.91 | 1682.91
221 | REPLANTEO DE POSTE | u | 2 | 12.8 | 25.6
222 | TRANSPORTE DE POSTE DE HORMIGON | u | 2 | 24.18 | 48.36
223 | RETIRO DE POSTE | u | 2 | 18.69 | 37.38
224 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | u | 1 | 8.46 | 8.46
225 | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA DE ALTA TENSION 1 FASES (23-13.2KV) DESMANTELAMIENTO | u | 2 | 4.24 | 8.48
226 | ENSAMBLAJE DE BAJA TENSION 1 FASE REMODELACION | u | 2 | 5.43 | 10.86
227 | TRANSPORTE TENDIDO Y REGULACION DE CONDUCTORES DE ALTA TENSION 1 FASES RETIRO | u | 1 | 8.73 | 8.73
228 | ENERGIZACION GRUPO DE ENERGIZADOS | hora | 1 | 282.24 | 282.24
229 | RECEPCION DE PROYECTO EEQSA | u | 1 | 339.7 | 339.7
230 | PROVISION, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PADMOUNTED 150 KVA 23 KV/220 V | u | 1 | 14321.4 | 14321.4
231 | BAJANTE DE MEDIA TESIÓN TRIFÁSICA 25 KV | m | 1 | 102.52 | 102.52
232 | SECCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN 23 KV, PARA TRES FASES CON SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR TIPO ABIERTO, CAPACIDAD 100 A, BIL 125 KV, CONEXIÓN DE ENTRADA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y SALIDA A EQUIPO MONTADO EN UN POSTES, PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO PARA EXTENSIÓN DE RED | u | 1 | 759.82 | 759.82
233 | TABLERO DE PARA 60 MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRIFÁSICOS | u | 1 | 6821.56 | 6821.56
234 | PARARRAYOS TIPO POLÍMERO 18 KV | u | 1 | 619.42 | 619.42
235 | PUNTAS TERMINALES | u | 1 | 662.61 | 662.61
236 | GENERADOR DE EMERGENCIA DE 100 KVA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA Y PROTECCIÓN | u | 1 | 32458.11 | 32458.11
237 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | u | 1 | 3113.31 | 3113.31
238 | MALLA DE PUESTA A TIERRA | u | 1 | 1457.38 | 1457.38
239 | BAJANTE DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA | u | 1 | 86.91 | 86.91
240 | TABLERO DE PARA 28 MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA | u | 1 | 1550.38 | 1550.38
241 | TABLERO DE PARA 24 MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA | u | 1 | 1552.32 | 1552.32
242 | POZO TIPO A, 60X60X75CM | u | 8 | 133.25 | 1066
243 | POZO TIPO B, 80X80X90CM | u | 5 | 181.86 | 909.3
244 | POZO TIPO C, 120X120X120CM | u | 3 | 206.83 | 620.49
245 | RED DE CANALIZACIÓN II VÍAS , 4" | m | 150 | 13.85 | 2077.5
246 | RED DE CANALIZACIÓN 4 VÍAS , 4" | m | 60 | 19.42 | 1165.2
247 | CIMENTACIÓN PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS | u | 6 | 564.4 | 3386.4
248 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | m2 | 10270 | 0.53 | 5443.1
249 | JARDINERA EXTERIOR + GEOTEXTIL Y DRENAJE | m2 | 51.8 | 11.03 | 571.354
250 | ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR, MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 210 | 6.82 | 1432.2
251 | PINTURA DE TRAFICO (PARQUEADEROS) | m | 858 | 2.27 | 1947.66
252 | PINTURA DE SIMBOLOS (PARQUEADEROS) | u | 10 | 14.18 | 141.8
253 | SEÑALETICA DE POLICARBONATO 297X148 MM FLECHAS INCL INST. | u | 48 | 10.19 | 489.12
254 | SEÑALETICA DE POLICARBONATO 224X224 MM SALIDAS INCL INST. | u | 12 | 11.63 | 139.56
255 | SEÑALETICA 297X148 MM CON PARANTE FLECHAS INCL INST | u | 5 | 64.58 | 322.9
256 | SEÑALETICA 400X400 MM CON PARANTE P. ENCUENTRO INCL INST. | u | 3 | 116.61 | 349.83
257 | SEÑALETICA DE POLICARBONATO PULSADORES MANUALES DE INCENDIOS 100X100MM INC. INST | u | 10 | 2.43 | 24.3
258 | SEÑALETICA DE POLICARBONATO EXTINTORES INC. INST | u | 15 | 5.07 | 76.05
259 | SEÑALETICA DE POLICARBONATO DESNIVEL 100X150MM INC. INST | u | 8 | 14.2 | 113.6
260 | SEÑALETICA DE POLCARBONATO RIESGO ELECTRICO 297X210MM INC. INST | u | 2 | 14.2 | 28.4
261 | SEÑALETICA DE POLICARBONATO NO INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO DE 297X210MM INC. INST | u | 2 | 14.2 | 28.4
262 | SEÑALETICA INFORMATIVA DE AREAS 297X148 MM INCL. INST | u | 13 | 10.3 | 133.9
263 | SEÑALETICA PREVENTIVA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS PESADOS CON PARANTE 750X600 MM INCL. INST | u | 1 | 246.66 | 246.66
264 | LETRERO INFORMATIVO DE USO OBLIGATORIO DE EPP CON PARANTE 750X600MM INC. INST | u | 2 | 246.66 | 493.32
265 | CONOS DE SEGURIDAD DE 700 MM ALTURA | u | 30 | 19.49 | 584.7
266 | LETRERO DE HOMBRES TRABAJANDO MOVIL 1200X750 MM | u | 5 | 206.09 | 1030.45
267 | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | u | 50 | 42.23 | 2111.5
268 | ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS | u | 5 | 64.98 | 324.9
269 | BOTIQUIN DE EMERGENCIA MEDICAS | u | 1 | 227.42 | 227.42
270 | CAPACITACIONES MENSUALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | u | 8 | 22.76 | 182.08
271 | DETECTORES TERMICOS PARA PARQUEADEROS Y ELAB COMIDAS | u | 44 | 47.7 | 2098.8
272 | DETECTOR DE HUMO ELECTRICO PARA PLANTAS Y OFICINAS | u | 40 | 45.99 | 1839.6
273 | BASES PARA DETECTORES | u | 84 | 2.96 | 248.64
274 | PULSADORES MANUALES EN SALIDAS DE EMERGENCIA | u | 12 | 45.76 | 549.12
275 | CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIO CONVENCIONAL 4 ZONAS | u | 1 | 395.55 | 395.55
276 | EXPANSOR DE CENTRAL DE INCENDIO | u | 1 | 138.18 | 138.18
277 | SIRENA CONTRA INCENDIOS | u | 3 | 38.39 | 115.17
278 | LUCES ESTROBOSCOPICAS | u | 12 | 21.31 | 255.72
279 | CABLE CONTRA INCENDIO RECUBIERTO | m | 2000 | 1.71 | 3420
280 | TUBERIA EMT | m | 2000 | 1.93 | 3860
281 | LUCES DE EMERGENCIA | u | 42 | 23.1 | 970.2
282 | EJECUCION DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 28511.86 | 28511.86